## Sheet1
JHKJ-PURE系列超纯水系统
PURE系统是以系统集成、外观精致、体积小巧、维护简便而著称。目前广泛
适用于化学、生物、制药、医学微电子、半导体等领域，满足光谱分析、色谱分析、
细胞培养、蛋白纯化、分子生物学等领域的用水要求。
系统特性
I级和II级产水水质
7.0英寸彩色液晶触摸屏
水质、流量、耗材全监控
智能取水方式,中文、英文操作
独特的DP-RO反渗透技术
进口双波长紫外灯组件，
有效杀菌，降低TOC
名称 | Standard型 | Standard型 | Standard型
型号 | JHKJ-PURE 30 | JHKJ-PURE 45 | JHKJ-PURE 60
纯水产量 | 30L/h | 45L/h | 60L/h
I 级水电阻率 | ＞18.25ΜΩ.cm@25℃ | ＞18.25ΜΩ.cm@25℃ | ＞18.25ΜΩ.cm@25℃
II 级水电导率 | ＜1-5μs/cm@25℃ | ＜1-5μs/cm@25℃ | ＜1-5μs/cm@25℃
TOC | ＜10ppb | ＜10ppb | ＜10ppb
＞0.1μm颗粒 | ＜1per/ml | ＜1per/ml | ＜1per/ml
细菌 | ＜0.1CFU/ml | ＜0.1CFU/ml | ＜0.1CFU/ml
原水要求 | 城市饮用自来水，压力0.15-0.5Mpa,温度5-40℃
外形尺寸 | W400xH520xD450mm | W400xH520xD450mm | W400xH520xD450mm
*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
嘉鸿科技（青岛）有限公司 |  | 电话：15863028787
邮箱： jarhope@163.com |  | 网址：https://www.jarhope.com