## Sheet1
JHKJ-LPURE系列超纯水系统
LPURE系统超纯水机是一款中型纯水/超纯水制造仪器，最高产量达250升/小时,
落地式设计，是目前市场上同等产量中最集成的一款一体化纯水系统。实现了在低
成本下提供Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级产水水质，满足实验室楼层供水及中等规模用水量的需求。
系统特性
产水水质：Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级
7英寸彩色液晶触摸屏
水质、流量、耗材全监控
内循环及加药消毒系统
名称 | Standard型 | Standard型 | Standard型
型号 | JHKJ-LPURE 45 | JHKJ-LPURE 60 | JHKJ-LPURE 90
纯水产量 | 45L/h | 60L/h | 90L/h
I 级水电阻率 | ＞18.25ΜΩ.cm@25℃ | ＞18.25ΜΩ.cm@25℃ | ＞18.25ΜΩ.cm@25℃
TOC | ＜10ppb | ＜10ppb | ＜10ppb
原水要求 | 城市饮用自来水，压力0.15-0.5Mpa,温度5-40℃
外形尺寸 | W600xH1100xD500mm | W600xH1100xD500mm | W600xH1100xD500mm
*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
嘉鸿科技（青岛）有限公司 |  | 电话：15863028787
邮箱： jarhope@163.com |  | 网址：https://www.jarhope.com