## Sheet1
JHKJ-QPURE系列超纯水系统
QPURE系统是以系统集成、外观精致、体积小巧、维护简便而著称。目前广泛
适用于化学、生物、制药、医学微电子、半导体等领域，满足光谱分析、色谱分析、
细胞培养、蛋白纯化、分子生物学等领域的用水要求。
系统特性
自来水进水，产II级和I级水
7英寸彩色触摸人机交互界面
温度自动补偿功能
密码保护功能
配有注射式杀菌组件
独特的DP-RO反渗透技术
复合NSF、RoHSA、ESD认证
名称 | Standard型 | Standard型 | Standard型
型号 | JHKJ-QPURE 10 | JHKJ-QPURE 15 | JHKJ-QPURE 20
纯水产量 | 10L/h | 15L/h | 20L/h
I 级水电阻率 | ＞18.25ΜΩ.cm@25℃ | ＞18.25ΜΩ.cm@25℃ | ＞18.25ΜΩ.cm@25℃
II 级水电导率 | ＜1-5μs/cm@25℃ | ＜1-5μs/cm@25℃ | ＜1-5μs/cm@25℃
TOC | ＜10ppb | ＜10ppb | ＜10ppb
＞0.1μm颗粒 | ＜1per/ml | ＜1per/ml | ＜1per/ml
细菌 | ＜0.1CFU/ml | ＜0.1CFU/ml | ＜0.1CFU/ml
原水要求 | 城市饮用自来水，压力0.15-0.5Mpa,温度5-40℃
外形尺寸 | W300xH530xD450mm | W300xH530xD450mm | W300xH530xD450mm
*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
嘉鸿科技（青岛）有限公司 |  | 电话：15863028787
邮箱： jarhope@163.com |  | 网址：www.jarhope.com